附件一

廉政承诺书

甲方：安徽新华学院

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

第七条 本承诺书一式四份，甲乙双方各持两份。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：

jtdsz@xinhuaedu.com

附件二

保证承诺书

致安徽新华学院：

保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽新华学院就***项目合作并签订《***合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽新华学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽新华学院郑重承诺：

- 保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽新华学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽新华学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽新华学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽新华学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：

日期：

附件三

现代电路与系统实验教学中心采购项目需求表（报价表）

| 序号 | 仪器设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟和电路分析综合实验箱 |  |  | 组 | 28 |  |  |
| 2 | 数字电路实验箱 |  |  | 组 | 28 |  |  |
| 3 | 示波器 |  |  | 台 | 28 |  |  |
| 4 | 信号源 |  |  | 个 | 28 |  |  |
| 5 | 万用表 |  |  | 个 | 28 |  |  |
| 6 | 货架 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价含税、含运、安装和调试费用，最终按照实际数量据实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件四

现代电路与系统实验教学中心设备参数对比表

| 招标需求 |  |  | 投标参数、型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 参数要求 | 投标品牌、型号 | 参数偏离值 |
| 1 | 模拟和电路分析综合实验箱 | 一、概述 该系统以箱式设计，集电源、测量用电表、实验模块于一体，实验箱连接部分采用了锁紧叠插式镀金大孔，连接可靠、寿命长，实验数据精确，面板采用了双面板敷铜制作工艺，正面为线路原理，反面为具体线路分布和元件，使学生在实验时对原理一目了然。 二、主要组成部件 由铝木合金材料制作箱体，无任何污染源，箱体内含直流稳压工作电源、实验用恒流源和恒压源、测量用直流电流表、直流电压表、实验电路模块区等组成。 三、主要技术指标 一、主要技术指标 1、输入交流AC：220V±10%。 2、直流稳压输出：2组DC：±12V/1.5A，1组DC：5V/1.5A。 3、直流稳压可调输出:1组DC:0～±24V/1A连续可调输出,电压调节采用高精度进口电位器,精度%0.1。每路电源均有短路保护自动恢复功能。 4、恒流源：0～50mA可调恒流源输出，恒流输出调节采用高精度进口电位器,精度%0.1。有开路保护功能。 5、 函数发生器:输出波形：方波、三角波、正弦波,频率范围：分四档10HZ～100HZ、100HZ～1KHZ、1KHZ～10KHZ、10KHZ～100KHZ。频率调节采用高精度进口电位器,精度%0.1。 6、配置0-100Ω和0-100K连续可调电位器各一个。 7、提供数字式直流电流表2只，各分0~20mA、0~200mA 共2档测量。 8、提供数字式直流电压表1只，分200mV、2V、20V、200V共4档测量。 9、设计有一组导线通断测试电路，方便实验导线在线测试。 10、电路分析实验区实验器件组成：至少提供l～2W电阻25只、8只电容、电感6只、电位器6只(2只500、2只1K、1只5K、1只100K)，运放四组等，这些器件包含在下列实验模块中:1）元器件伏安特性的测量;2）电路中电位的研究;3）戴维南定理和诺顿定理;4）叠加定理和互易定理;5) 基尔霍夫定律的验证;6）一阶动态电路;7）二阶动态电路;8）负阻抗变换器电路;9）R、L、C串、并联谐振电路;10）受控源VCVS、VCCS电路;11）回转器电路。 11、留有扩展模块接入区，尺寸155×98mm,可以任意扩展其它实验模块。 12、配置至少5块模拟电路实验模块：1）半波、全波、桥式整流和滤波电路以及集成三端稳压电路；2）单管、双管放大电路、射极跟随器、负反馈放大电路实验；3）功率放大集成电路和互补对称功率放大电路,内有喇叭；4）2组运算放大器电路（含正弦波振荡器；5）差动放大电路和串联稳压电路。 13、实验板采用2mm厚敷铜板双面板制作工艺制成，防止了实验连接插孔用多了出现松动掉落现象的发生。 14、安全保护措施：设计有电源输入输出专用保护电路板，具有接地保护、漏电过载过流保护功能，具有误操作保护功能；安全性符合相关的国标标准，所有材质均符合环保标准。 15、机箱：坚固型铝合金框架，厚实的 ABS 塑料包角。 16、配套虚拟仿真实验软件，可仿真所有实验例程。 17、创新设计模块(每批次设备共配送2套） 1）创新设计模组:1阶模组、2阶模组和综合模组。 2）直流电桥电路应用设计，包含迷宫式红外传感器，直流电桥放大电路，声光报警电路和5V/2A电源。 3）电磁炮应用模型的设计，具备充满电自停和发射保护功能，充电电压可调节，配有3节4.2V充电锂电池电池充电器，配有工作电压显示器和充电电压显示。 4）串联谐振电路应用创新设计，要求谐振部分单独引出，表面丝印原理器 件全部安装在正面，增加学生的感性认识，能够直接收听到电台 四、实验内容 （一）分立元件模拟电路基础实验 1、基本单级放大电路 2、两级放大电路 3、负反馈放大电路 4、射级跟随器 5、差动放大电路 6、集成功率放大器 7、互补对称功率放大器 8、半波、全波和桥式整流滤波与并联稳压电路 9、串联稳压电路 10、RC正弦波振荡器 11、LC振荡器及选频放大器 12、电流/电压转换电路 13、电压/频率转换电路 14、二极管的正、反相特性 15、晶体三极管的输入、输出特性 16、直流电桥电路应用设计 17、电磁炮应用模型的设计 18、串联谐振电路应用创新设计 （二）集成运算放大电路实验 1、模拟运算电路 ①电压跟随器②反向比例放大器③同相比例放大器④反相求和比例放大器⑤双端输入求和放大电路 2、积分与微分电路 ①积分电路②微分电路③微积分电路 3、波形发生电路 ①方波发生器②占空比可调的矩形波发生器③三角波发生电路④锯齿波发生电路 4、有源滤波器 ①低通滤波器②高通滤波器③带阻滤波器 5、电压比较器 ①过零比较器②反相滞回比较器③同相滞回比较器 6、波形变换电路 7、运算放大器指标测试 （三）电路分析实验 1、基本电工仪表的使用与测量误差的计算 2、减少仪表测量误差的方法 3、电阻的串联、并联和混联 4、电路故障分析 5、线性与非线性元件的伏安特性。 6、电位及其与电压关系的研究。 7、基尔霍夫定理验证。 8、叠加定理验证。 9、电压源与电流源的等效变换。 10、戴维南及诺顿定理验证。 11、受控源VCVS、VCCS的实验。 12、典型电信号的观察和测量。 13、RC一阶电路的响应测试。 14、二阶电路的响应测试。 15、RC选频网络特性测试。 16、R、L、C串联谐振电路的研究。 17、R、L、C并联谐振电路的研究。 18、双口网络测试。 19、回转器实验 20、1阶、2阶、综合模组设计实验 21、其它电路的研究 |  |  |  |
| 2 | 数字电路实验箱 | 一、概述 本实验箱由铝木合金箱体、高性能稳压电源、常用信号源和实验电路区组成。其中实验电路区采用全开放模式，可根据需求灵活配置实验电路，以满足不同层次学生的教学实验要求。 一、主要组成 参数如下： （1）集成16位逻辑电平指示灯电路； （2）集成6位共阴数码管电路，电路中包含译码电路； （3）集成8位逻辑开关； （4）集成2路单脉冲触发电路； （5）集成2路频率计电路，一路为固定频率输出，输出频率为1Hz、100Hz、1KHz、10KHz、100KHz；一路可调频率输出，输出频率为1Hz-1MHz； （6）集成蜂鸣器电路； （7）电路板集成多种（14脚2个，16脚4个，20脚2个）类型自锁芯片座，芯片引脚由香蕉头插座引出，满足多类型实验芯片要求； （8）具有引出的转接电路区，放置一块面包板用于搭建创新电路设计； （9）实训板各电路模块均以香蕉头插座引出，方便对接； （10）箱体主板设计亚克力外壳防护； （11）本实验箱能够完成数字电路的基础教学实验和中规模数字电路搭建，如逻辑门电路测试实验、译码器与数据选择器实验、半加器实验、全加器实验、计数器实验、表决器设计实验、比较器实验、触发器实验等基础实验，如秒表发生器电路、数字时钟电路等集成电路。 （12）提供基础教学的proteus仿真图；提供实验指导书、原理图等。 （13）创新模块一：篮球计时器套件，可完成数电课程实训练习，篮球计时器由秒脉冲发生器、计数器、译码器、3路数码管显示电路和报警电路5部分组成。计数器以0.1秒为单位从24.0递减到0后从0变成24.0暂停。 （14）创新模块二：数字频率计实训套件，可完成数电课程实训练习，该套件可实现1Hz、100Hz、1KHz、10KHz、100KHz固定频率输出，套件采用全插件设计，提供原理图、封装图、器件清单、焊接图等。 |  |  |  |
| 3 | 示波器 | 参数： 1.模拟通道带宽:100MHz，最大采样率:1GSa/s 2.模拟通道数:2 3.上升时间(典型值) ≤3.5ns 4.垂直档位:500μV/div-20 V/div，水平时基档位：1ns/div至1000s/div，时基模式：Y-T,X-Y,Roll，最大存储深度:56Mpts（投标文件中提供仪器测试截图） 5.低底噪声:<60uVrms 6.硬件实时波形不间断录制:120，000帧，波形捕获率:500.000wfms/s（投标文件中提供彩页扫描件证明） 7.可自动测量 36 种波形参数，测量范围可选:屏幕或光标区域 8.支持 6 位硬件频率计测量 9.双通道同时测量支持每通道独立显示，且时基独立可调，使不同频率的信号波形稳定显示在屏幕上（投标文件中提供仪器测试截图） 10.XY李沙育波形可用光标进行频率与相位测量，分别显示：时间, 直角坐标, 极坐标, 乘积，（需提供仪器测试截图） 11.波形运算功能(FFT、加、减、乘、除、数字滤波、逻辑运算和高级运算) 12.数学函数：Sin,Cos,Sinc,Tan,Sqrt,Exp,Log, ln,Floor,ABS,Acos,Asin,Atan,Sinh, Tanh,Ceil,Cosh,Fabs（需提供仪器测试截图） 13.1M 点增强 FFT功能，支持频率设置，瀑布图，检波设置和标记测量等，FFT显示支持分屏、全屏、独立、瀑布图-1、瀑布图-2（需提供仪器测试截图） 14.丰富的触发功能(边沿，脉宽。视频，斜率。欠幅脉冲，超幅脉冲。延迟，超时。持续时间。建立保持、第 N 边沿和码型触发) 15.支持 RS232、I2C、SPI触发和全内存硬件实时解码 16.多种校准信号输出：10Hz/100Hz/1kHz/10kHz 17.Ultra Phosphor 2.0 超级荧光显示效果，256 级的灰度显示 18.7英寸WVGA(800x480)TFT 液晶屏 19.丰富的接口:USB Host、USB Device、LAN、EXT Trig、AUX Out(Trg Out、Pass/Fail、DVM) 20.数字万用表功能（DVM）：支持交直流真有效值测量 21.支持波形导航、标记、段 ，支持 SCPI可编程仪器标准命令,支持 WEB 访问和控制，无需安装上位机 |  |  |  |
| 4 | 信号源 | - （1）输出波形：正弦波、方波、斜波、脉冲波、噪声、直流DC，6 种标准波形，200 种内置任意波形； - （2）输出频率范围：正弦波：1µHz~20MHz，方波/脉冲波：1µHz~10MHz，斜波：1µHz~400KHz； - （3）双通道等性能独立输出； - （4）内置7位高精度频率计、频率范围：100mHz~200MHz； - （5）USB Device和USB Host接口，支持U盘存储； - （6）输出幅值：1mVpp～10Vpp （50Ω）；2mVpp～20Vpp （高阻）； - （7）支持扫频和脉冲串输出，可通过上位机软件声称任意波形； - （8）200MSa/s 采样率， 16 bit 垂直分辨率 - （9）模拟数字调制类型：丰富的模拟和数字调制功能： AM、FM、PM 、FSK、ASK、 PSK 和 PWM；Sweep、Burst - （10）显示：4.3英寸WVGA（480×272）TFT液晶屏，显示频率、幅值等信息 |  |  |  |
| 5 | 万用表 | - 1.基本功能 - 直流电压：量程600mV-1000V，精度±(0.5%+2) - 交流电压：量程：6V-750V精度±(0.8%+3) - 直流电流：量程60uA-20A ±(0.8%+8) - 交流电流：量程60uA-20A精度±(1%+12) - 电阻：量程600Ω-60MΩ精度±(0.8%+3) - 电容：量程9.999nF-99.99mF精度±(3%+10) - 频率量程9.999Hz～9.999MHz精度±(1.0%+5) - 2.显示位数6000 - 3其他功能：真有效值/保险丝熔断报警/背光显示/档位记忆/最大值/最小值/相对值测量/低压显示/自动关机/通断测试/二极管测试/三极管测试/声光报警/NCV/火线测试 - 4.安全等级：CATII 1000V/CATⅢ 600V |  |  |  |
| 6 | 货架 | - 200*60*200cm 4层 |  |  |  |

附件五

模拟和电路分析综合实验箱概况

一、概述

该系统以箱式设计，集电源、测量用电表、实验模块于一体，实验箱连接部分采用了锁紧叠插式镀金大孔，连接可靠、寿命长，实验数据精确，面板采用了双面板敷铜制作工艺，正面为线路原理，反面为具体线路分布和元件，使学生在实验时对原理一目了然。

二、主要组成部件

由铝木合金材料制作箱体，无任何污染源，箱体内含直流稳压工作电源、实验用恒流源和恒压源、测量用直流电流表、直流电压表、实验电路模块区等组成。

三、主要技术指标

1、输入交流AC：220V±10%。

2、直流稳压输出：2组DC：±12V/1.5A，1组DC：5V/1.5A。

3、直流稳压可调输出:1组DC:0～±24V/1A连续可调输出,电压调节采用高精度进口电位器,精度%0.1。每路电源均有短路保护自动恢复功能。

4、恒流源：0～50mA可调恒流源输出，恒流输出调节采用高精度进口电位器,精度%0.1。有开路保护功能。

5、 函数发生器:输出波形：方波、三角波、正弦波,频率范围：分四档10HZ～100HZ、100HZ～1KHZ、1KHZ～10KHZ、10KHZ～100KHZ。频率调节采用高精度进口电位器,精度%0.1。

6、配置0-100Ω和0-100K连续可调电位器各一个。

7、提供数字式直流电流表2只，各分0~2mA 、0~20mA、0~200mA 共3档测量。

8、提供数字式直流电压表1只，分200mV、2V、20V、200V共4档测量。

9、设计有一组导线通断测试电路，方便实验导线在线测试。

10、电路分析实验区实验器件组成：有l～2W电阻25只、电容8只、电感6只、电位器6只(2只500、2只1K、1只5K、1只100K)，运放四组等，这些器件包含下列实验模块中:1）元器件伏安特性的测量;2）电路中电位的研究;3）戴维南定理和诺顿定理;4）叠加定理和互易定理;5) 基尔霍夫定律的验证;6）一阶动态电路;7）二阶动态电路;8）负阻抗变换器电路;9）R、L、C串、并联谐振电路;10）受控源VCVS、VCCS电路;11）回转器电路。

11、留有扩展模块接入区，尺寸155×98mm,可以任意扩展其它实验模块。

12、模拟电路实验模块：1）半波、全波、桥式整流和滤波电路以及集成三端稳压电路；2）单管、双管放大电路、射极跟随器、负反馈放大电路实验；3）功率放大集成电路和互补对称功率放大电路,内有喇叭；4）2组运算放大器电路（含正弦波振荡器；5）差动放大电路和串联稳压电路。

13、实验板采用2mm厚敷铜板双面板制作工艺制成，防止了实验连接插孔用多了出现松动掉落现象的发生。

14、安全保护措施：设计有电源输入输出专用保护电路板，具有接地保护、漏电过载过流保护功能，具有误操作保护功能；安全性符合相关的国标标准，所有材质均符合环保标准。
   15、机箱：坚固型铝合金框架，厚实的 ABS 塑料包角。

16、配套虚拟仿真实验软件，可仿真所有实验例程。

四、实验内容

（一）分立元件模拟电路基础实验

1、基本单级放大电路

2、两级放大电路

3、负反馈放大电路

4、射级跟随器

5、差动放大电路

6、集成功率放大器

7、互补对称功率放大器

8、半波、全波和桥式整流滤波与并联稳压电路

9、串联稳压电路

10、RC正弦波振荡器

11、LC振荡器及选频放大器

12、电流/电压转换电路

13、电压/频率转换电路

14、二极管的正、反相特性

15、晶体三极管的输入、输出特性

（二）集成运算放大电路实验

1、模拟运算电路

①电压跟随器②反向比例放大器③同相比例放大器④反相求和比例放大器⑤双端输入求和放大电路

2、积分与微分电路

①积分电路②微分电路③微积分电路

3、波形发生电路

①方波发生器②占空比可调的矩形波发生器③三角波发生电路④锯齿波发生电路

4、有源滤波器

①低通滤波器②高通滤波器③带阻滤波器

5、电压比较器

①过零比较器②反相滞回比较器③同相滞回比较器

6、波形变换电路

7、运算放大器指标测试

（三）电路分析实验

1、基本电工仪表的使用与测量误差的计算
2、减少仪表测量误差的方法

3、电阻的串联、并联和混联
4、电路故障分析
5、线性与非线性元件的伏安特性。
6、电位及其与电压关系的研究。
7、基尔霍夫定理。
8、叠加定理。
9、电压源与电流源的等效变换。
10、戴维南及诺顿定理。
11、受控源VCVS、VCCS的实验。
12、典型电信号的观察和测量。
13、RC一阶电路的响应测试。
14、二阶电路的响应测试。
15、RC选频网络特性测试。
16、R、L、C串联谐振电路的研究。
17、R、L、C并联谐振电路的研究。
18、双口网络测试。

19、回转器实验
20、其它电路的研究

- 五、实验箱配置

| - 序号 | - 名称 | - 说明 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - LH-SM21A主机箱 | 含机箱、工作电源、常用模拟信号源、电路分析实验区和测量仪表等 | - 1台 |
| - 2 | - 供电电源线 | - 1.5m | - 1套 |
| - 3 | - 2号实验导线 | - 50cm | - 25根 |
| - 4 | - 保险丝 | - 2A | - 2支 |
| - 5 | - 实验指导书 |  | - 1套 |
| - 6 | - 半波、全波、桥式整流和滤波电路以及集成三端稳压电路 | - 模拟电路实验模块 | - 1 |
| - 7 | - 单管、双管放大电路、射极跟随器、负反馈放大电路实验 | - 模拟电路实验模 | - 1 |
| - 8 | - 功率放大集成电路和互补对称功率放大电路,内有喇叭 | - 模拟电路实验模 | - 1 |
| - 9 | - 2组运算放大器电路 | - 模拟电路实验模 | - 1 |
| - 10 | - 差动放大电路和串联稳压电路 | - 模拟电路实验模 | - 1 |

- 六、服务承诺

- （1）★提供3年原厂免费质保；

- （2）★提供实验箱实验指导书；

- （3）★为保证产品质量，提供原厂盖章授权书质量保证及售后服务承诺。

2、数字电路实验箱概况

1产品简介

本产品是结合当前数字电路教学的基本内容和实验需求自主研发的一款用于基础入门学习和简单应用开发的数字电路实验箱，参数如下：

- （1）集成16位逻辑电平指示灯电路；

- （2）集成6位共阴数码管电路，电路中包含译码电路；

- （3）集成8位逻辑开关；

- （4）集成2路单脉冲触发电路；

- （5）集成2路频率计电路，一路为固定频率输出，输出频率为1Hz、100Hz、1KHz、10KHz、100KHz；一路可调频率输出，输出频率为1Hz-1MHz；

- （6）集成蜂鸣器电路；

- （7）电路板集成多种（14脚2个，16脚4个，20脚2个）类型自锁芯片座，芯片引脚由香蕉头插座引出，满足多类型实验芯片要求；

- （8）具有引出的转接电路区，放置一块面包板用于搭建创新电路设计；

- （9）实训板各电路模块均以香蕉头插座引出，方便对接；

- （10）箱体主板设计亚克力外壳防护；

- （11）本实验箱能够完成数字电路的基础教学实验和中规模数字电路搭建，如逻辑门电路测试实验、译码器与数据选择器实验、半加器实验、全加器实验、计数器实验、表决器设计实验、比较器实验、触发器实验等基础实验，如秒表发生器电路、数字时钟电路等集成电路。

- （12）提供基础教学的proteus仿真图；提供实验指导书、原理图等。

- （13）创新模块一：篮球计时器套件，可完成数电课程实训练习，篮球计时器由秒脉冲发生器、计数器、译码器、3路数码管显示电路和报警电路5部分组成。计数器以0.1秒为单位从24.0递减到0后从0变成24.0暂停。

- （14）创新模块二：数字频率计实训套件，可完成数电课程实训练习，该套件可实现1Hz、100Hz、1KHz、10KHz、100KHz固定频率输出，套件采用全插件设计，提供原理图、封装图、器件清单、焊接图等。

2适应范围

- （1）数字逻辑电路入门学习，涉及课本内容有：基础门电路测试、组合逻辑电路、编码器、译码器、数值比较器、半加器、全加器、触发器、时序逻辑电路、移位寄存器和计数器等。

- （2）数字电路中规模集成电路的搭建，适用于数字逻辑电路的课程设计。

3标配芯片

| 基础芯片清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 数量 |
| 2输入端与非门 | 74LS00 | 2 |
| 2输入或非门 | 74LS02 | 1 |
| 6非门 | 74LS04 | 1 |
| 2输入端与门 | 74LS08 | 1 |
| 3输入与非门 | 74LS10 | 1 |
| 4输入端与非门 | 74LS20 | 1 |
| 4输入端与门 | 74LS21 | 1 |
| 2输入端或门 | 74LS32 | 1 |
| 双D触发器 | 74LS74 | 2 |
| 双J-K触发器 | 74LS76 | 2 |
| 2输入端异或门 | 74LS86 | 1 |
| 异步二一五进制加法计数器 | 74LS90 | 1 |
| 双下降沿J-K 触发器 | 74LS112 | 1 |
| 3线－8线译码器 | 74LS138 | 1 |
| 8线－3线优先编码器 | 74LS148 | 1 |
| 十进制递增计数器 | 74LS160 | 7 |
| 四上升沿 D 触发器 | 74LS175 | 1 |
| 4位双向移位寄存器 | 74LS194 | 1 |
| 双BCD同步加计数器 | CD4518 | 2 |
| 时基集成电路 | NE555 | 1 |
| 镊子 |  | 1 |
| 数电连接线 |  | 50根 |

4服务承诺

- （1）★提供3年原厂免费质保；

- （2）★提供实验箱实验指导书；

- （3）★为保证产品质量，提供原厂盖章授权书质量保证及售后服务承诺。